## Sheet1
Sensor | Cmd | Yokogawa | NI | % Error
I1 | 60A | 70.6 | 68.7 | 0.31667 | *Measurements were taken @ 50kHz on the NI device
| 300A | 306.5 | 308 | 0.25 | Sampling period ~500ms
| 600A | 610.2 | 611 | 0.13333 | Compared agaist Yokogawa WT3000/ITZ Ultrastab
| -60A | 64.4 | 65.2 | 0.13333
| -300A | 292.6 | 294 | 0.23333 | NI device precision could increase by decreasing the sample rate (less prone to noise, especially when below the switching frequency)
| -600A | 602 | 603 | 0.16667
V1
| 208Vrms | 118.72 | 118.7 | 0.0072727
| 480Vrms | 275.16 | 275 | 0.058182
I2 | 60A | 66.6 | 67.3 | 0.11667
| 300A | 307.2 | 308 | 0.13333
| 600A | 611.1 | 611 | 0.016667
| -60A | 60.3 | 60.7 | 0.066667
| -300A | 290.2 | 291 | 0.13333
| -600A | 598.8 | 598 | 0.13333
V2
| 208Vrms | 118.39 | 118.3 | 0.032727
| 480Vrms | 274.37 | 274 | 0.13455
I3 | 60A | 66.8 | 67.1 | 0.05
| 300A | 306.1 | 307 | 0.15
| 600A | 609.3 | 610 | 0.11667
| -60A | 62.5 | 62.7 | 0.033333
| -300A | 290.7 | 292 | 0.21667
| -600A | 547.9 | 549 | 0.18333
V3
| 208Vrms | 118.62 | 118.6 | 0.0072727
| 480Vrms | 274.95 | 274.9 | 0.018182
IDC | 10% | 62 | 61 | 0.2
| 50% | 254.4 | 252.2 | 0.44
| 100% | 511.3 | 508.5 | 0.56
| -10% | 60.9 | 62 | 0.22
| -50% | 240.2 | 243.5 | 0.66
| -100% | 492.6 | 494.3 | 0.34
VDC | 350V | 348.5 | 349 | 0.05
| 500V | 496.9 | 496.8 | 0.01
| 800V | 794.4 | 793 | 0.14